ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.09.2020 № 182

с. Черный Яр

«Об утверждении нормативов состава

сточных вод, загрязняющих веществ

в сточных водах абонентов централизованной

системы водоотведения муниципального

образования «Черноярский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый норматив состава сточных вод, загрязняющих веществ в сточных водах абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Черноярский район» (Предложение №1).

2. Начальнику организационного отдела администрации МО «Черноярский район» (О.В.Суриковой) разместить данное постановление на официальном сайте администрации МО «Черноярский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

МО «Черноярский район»                                                           Д.М. Заплавнов

# Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Черноярский район»

от 23.09.2020№ 182

Нормативы

состава сточных вод

| № п/п | Наименование вещества | Единица измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/куб. дм | 300 |
| 2. | Биохимическое потребление кислорода полное (БПК5) | мг/куб. дм | 300 |
| 3. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | мг/куб. дм | 500 |
| 4. | Хлориды | мг/куб. дм | 1000 |
| 5. | Сульфаты | мг/куб. дм | 1000 |
| 6. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/куб. дм | 1,5 |
| 7. | Нефтепродукты | мг/куб. дм | 10 |
| 8. | Цинк | мг/куб. дм | 1 |
| 9. | Медь | мг/куб. дм | 1 |
| 10. | Железо | мг/куб. дм | 5 |
| 11. | Марганец | мг/куб. дм | 1 |
| 12. | Никель | мг/куб. дм | 0,25 |
| 13. | Алюминий | мг/куб. дм | 5 |
| 14. | Хром общий | мг/куб. дм | 0,5 |
| 15. | СПАВ анионные | мг/куб. дм | 10 |
| 16. | СПАВ неионогенные | мг/куб. дм | 10 |
| 17. | Жиры | мг/куб. дм | 50 |
| 18. | Фенолы | мг/куб. дм | 5 |
| 19. | Водородный показатель рН | ед. рН | 6 - 9 |
| 20. | Температура | °C | + 40 |
| 21. | Азот общий | мг/куб. дм | 50 |
| 22. | Фосфор общий | мг/куб. дм | 12 |
| 23. | Хлор и хлорамины | мг/куб. дм | 5 |
| 24. | Хром шестивалентный | мг/куб. дм | 0,05 |
| 25. | Кадмий | мг/куб. дм | 0,015 |
| 26. | Свинец | мг/куб. дм | 0,25 |
| 27. | Мышьяк | мг/куб. дм | 0,05 |
| 28. | Ртуть | мг/куб. дм | 0,005 |
| 29. | Соотношение ХПК: БПК5 | - | 2,5 |
| 30. | Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2 пропанол-1, пропанол-2 по сумме ЛОС) | мг/куб. дм | 20 |